ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

к территориальной схеме

обращения с отходами,

в том числе с твердыми

коммунальными отходами,

Новосибирской области

**Сведения об объектах обезвреживания отходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта обезвреживания отходов | Местонахождение объекта | | | Данные о количестве отходов, принимаемых для обезвреживания | | Данные о количестве обезвреженных отходов, т | Данные о состоянии объекта (о свободной мощности), т | Сведения из проектной документации | | | Заключение государственной экологической экспертизы | Сведения о согласованной в установленном порядке санитарно-защитной зоне объекта | Эксплуатирующая организация | | | |
| муниципальный район (городской округ), ближайший населенный пункт | адрес местонахождения объекта (при наличии) | географические координаты | годовая мощность объекта (фактическая производительность), т | Виды и классы опасности принимаемых для обезвреживания отходов | Применяемые технологические решения | Используемое оборудование | Проектная мощность, т | Краткое наименование организации | ИНН | Почтовый адрес | Реквизиты лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности (дата: ДД.ММ.ГГГГ, №) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Промышленная площадка (ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор") | р.п. Кольцово | 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово | 54.943 83.2292 | 216,4 | обезвреживание отходов III - V класса опасности | 216,4 | 683,6 | Термическая деструкция | Мусоросжигательная печь | 900 | - | Заключение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области №54.СГ.02.000.Т.000015.06.13 от 18.06.2013 | ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора | 5433161342 | 630559, НСО, р.п. Кольцово | № 054 000074/П от 02.12.2011 (переоформлена 15.03.2017 приказ № 310) (сбор, транспортирование, обезвреживание) |
| 2 | Промышленная площадка (цеха термического обезвреживания отходов) (ООО "Утилитсервис") | с. Марусино Криводановского сельсовета Новосибирского района | 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. Марусино, ул. Промышленная, д. 25 | 55.026676 82.773877 | 2600,00 | обезвреживание отходов III - V класса опасности | 2600 | 0 | Термическое обезвреживание | Инсинераторные установки ИН-50.02К, количество - 3 шт., ИН 50.04. - 1 шт. | 2600,00 | - | - | ООО "Утилитсервис" | 5406502473 | 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 42 | № 05400123 от 04. 02 2015 (переоформлена № 5400123/П от 03.05.2017) (сбор, транспортирование, обезвреживание) |
| 3 | Площадка №2. Земельный участок с кадастровым номером 54:18:060423:759 (ООО "Центр Утилизации") | р.п. Мошково | Новосибирская область, земельный участок с кадастровым номером 54:18:060423:759 | 55.292046 83.679605 | 8,721 | обезвреживание отходов IV - V класса опасности | 8,721 | 691,279 | Термическое обезвреживание отходов | Инсинераторная установка ИН-50.02К, количество - 1 шт.  Крематор КРД-1000, количество - 1 шт.  Крематор УД-1000, количество - 1 шт.  Инсинераторская установка ЦУ-1, количество -2 шт. | 700 | - | Заключение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области № 54.НС.01.000.Т.001322.10.19 от 22.10.2019 | ООО "Центр Утилизации" | 5401344706 | 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 39, офис 405 | Лицензия выдана Управлением Росприроднадзора по Томской области, лицензия 070 № 00067 от 30.01.2012 (переоформлена) (сбор, обезвреживание) |
| 4 | Промышленная площадка (ООО "Вторнефтепродукт") | г. Бердск | 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, д.11/50 | 54.73838 83.132617 | 10,3 | обезвреживание отходов III-V классов опасности | 10,3 | 0 | Сжигание отходов методом пиролиза | Установка "Форсаж-1" | 10,3 | - | Заключение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области №54.НС.04.000.Т.001281.10.19 от 15.10.2019 | ООО "Вторнефтепродукт" | 5445118454 | 633011, НСО, г. Бердск, а/я 6 | № 05400118 (переоформлена на основании приказа от 29.01.2019 №181) (обезвреживание, сбор, утилизация) |
| 5 | Участок демеркуризации (ООО "СибРтуть") | г. Новосибирск | 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 3 | 55.107962 82.995314 | 154,142 | обезвреживание отходов I класса опасности | 154,142 | 95,858 | Технология разделения компонентов люминесцентных ламп | Установка "Экотром-2", количество - 1 шт. | 250 | - | - | ООО "СибРтуть" | 5433141635 | 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 3 | № 05400127 от 17.06.2015 (переоформлена на основании приказа от 22.04.2019 № 602 )(сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание, утилизация) |
| 6 | Производственная территория (ООО "Сибирская Ртутная Компания") | с. Марусино Криводановского сельсовета Новосибирского района | 630512, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. Марусино, ул. Промышленная, д. 25 | 55.030783 82.772414 | 163 | обезвреживание отходов I - V класса опасности | 163 | 37 | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов термовакуумным методом с последующей дистилляцией паров ртути | Малогабаритная вакуумная термо-демеркуризационная установка "УРЛ-2м", количество - 1 шт. | 200 | Заключение на установку утверждено приказом Росприроднадзора от 06.04.2015 № 287 | - | ООО "Сибирская Ртутная Компания" | 5406974613 | 630005, г. Новосибирск, а/я 191 | № (54)-4637-СТОУБ от 30.10.2017 (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание) |
| 7 | Производственная площадка (ООО "ЭховторРесурс") | г. Новосибирск | 630088, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, д. 4/3 | 54.95404 82.887693 | 497,6 | обезвреживание отходов II - V класса опасности | 497,6 | 122,4 | Высокотемпературный пиролиз | Установка по обезвреживанию (сжиганию) отходов "Форсаж-1",количество - 2 шт. | 620 | - | - | ООО "ЭховторРесурс" | 5433156166 | 630136, г. Новосибирск, а/я 200 | № 5400125/П (переоформлена на основании приказа № 1008 от 10.07.2017) (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание) |
| 8 | Производственная площадка (ООО "Чистый Город") | с. Ярково | 630522, Новосибирская область, Новосибирский район, Ярковский сельсовет, с. Ярково | 54.816834 82.601482 | 433,615 | обезвреживание отходов II - V класса опасности | 433,615 | 3065,585 | Высокотемпературный пиролиз | Установка по обезвреживанию (сжиганию) отходов "Форсаж-2", количество - 3 шт. | 3499,2 | Заключение на установку утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24.11.2004 № 273 | Для площадки в Барабинске: заключение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области №54.НС.01.000.Т.001898.12.18 от 24.12.2018 | ООО "Чистый Город" | 5402503878 | 630049, г. Новосибирск, а/я 50 | № 054 00129 (переоформлена на основании приказа от 04.04.2018 № 414) (сбор, транспортирование, обезвреживание) |
| 9 | Производственная площадка (ООО "Чистый Город") | г. Барабинск | 632338, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. База ЭТУС, д. 1 | 55.320006 78.323136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Очистные сооружения гальванического производства (АО "БЭМЗ") | г. Бердск | 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корпус 7 | 54.740493 83.031901 | 17 334 (по стокам) 0,170 (по отходам) | обезвреживание отходов II класса опасности | 17334,17 | 7 665,83 | Участок очистки стоков гальванического производства от ионов, меди, цинка, никеля, хрома, кислот и щелочей (очистные сооружения) | Реактор кислотно-щелочной, количество - 3 шт. Реактор цианистый, количество - 3 шт. Вакуум-фильтр, количество - 2 шт.  Отстойник, количество - 2 шт. Известегасилка, количество - 1 шт. | 25000,00 | - | - | АО "БЭМЗ" | 5445007458 | 633009, НСО, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корпус 7 | № (54)-3875-СБ от 03.07.2017 (сбор, обезвреживание) |
| 11 | Площадка ПТБО (АО "Новосибирскнефтегаз") | с. Северное | Новосибирская область, Северный район: Верх-Тарское нефтяное месторождение; Малоичское нефтяное месторождение | 56.4442 78.4332 | 15,468 | обезвреживание отходов III - V класса опасности | 15,468 | 203,53 | Высокотемпературный пиролиз | Установка по обезвреживанию (сжиганию) отходов"Форсаж-1", количество - 2 шт. | 219,00 | Заключение государственной экологической экспертизы № 920 от 2007-03-14 | Заключение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области № 54.НС.01.000.Т.000389.06.11 от 28.06.2011 | АО "Новосибирскнефтегаз" АО "ННГ" | 5435101910 | 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, дщ. 21/1, корп. 2, этаж 2 | № 054 00113/П (переоформлена на основании приказа от 25.11.2016 № 1683) (обезвреживание, размещение) |
| 12 | Площадка обезвреживание отходов (ООО "СибВторРесурс") | г. Обь | 633103, Новосибирская область, г. Обь, ул. Арсенальная, д. 1, корпус 5 | 55.002852 82.701905 | 800 | обезвреживание отходов III - V класса опасности | 800 | 300 | Высокотемпературный пиролиз | Установка по обезвреживанию (сжиганию) отходов "Форсаж-1" Дробилка измельчителя ИПМ1/18,5 Установка "EUREKA15" Станок для разделки кабеля МКР 03 | 1100 | - | - | ООО "СибВторРесурс" | 5406420904 | 633103, НСО, г. Обь, ул. Арсенальная, д. 1, корпус 5 | № 054 00121/П (переоформлена на основании приказа № 500 от 19.04.2017) (сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание, утилизация) |
| 13 | Участок переработки АКБ (ООО "Утилизирующая компания "ЭкоСистемы") | г. Новосибирск | 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 38, цех № 7 | 54.997523 82.845941 | в 2019 году отходы не обезвреживались | обезвреживание отходов II - V класса опасности | в 2019 году отходы не обезвреживались | - | Комплексная разделка отработанных аккумуляторных батарей | Установка по обезвреживанию (сжиганию) отходов "Форсаж-1" | 50 | - | - | ООО "Утилизирующая компания "ЭкоСистемы" | 5448951858 | 630054, г. Новосибирск, а/я 34 | № (54)-5935-СТОУБ (переоформлена на основании приказа № 862 от 29.06.2018) (переоформлена на основании приказа от 23.04.2020 № 04-02/430)(сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание, утилизация) |
| 14 | Предприятие по термическому уничтожению отходов (ООО "Спецзавод "Квант") | р.п. Коченево | Кочневский район, р.п. Коченево, ул. Инновационная, 1 | 55.032048 82.238257 | 3552 | обезвреживание отходов II - V классов опасности | 3552 | 1848 | Термическая деструкция (высокотемпературное сжигание) | 3 установки по термическому обезвреживанию отходов | 5400 | Заключение государственной экологической экспертизы № 523 от 30.06.2011, выданное Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу | Заключение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области № 54.НС.01.000.Т.001075.09.11, выдано 16.09.2011 | ООО "Спецзавод "Квант" | 5405404762 | 630079, г.Новосибирск, ул. Костычева, д. 40/2, оф. 204 | 054 00087/П (переоформлена на основании приказа от 11.07.2016 № 0995, переформлена на основании приказа от 16.08.2017 №1271) (сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание) |
| 15 | Производственная площадка (МУП города Новосибирска "Новосибирский метрополитен") | г. Новосибирск | 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 18/1 | 55.049586 82.893085 | 0,7378 | обезвреживание отходов II, V классов опасности | 0,7378 | Установка емкостью 0,25 куб.м. Свободная мощность не определяется. | Смешивание отработанного щелочного электролита с нейтрализующим веществом | Установка для нейтрализации отработанного щелочного электролита | Установка емкостью 0,25 куб. м. Проектная мощность не определяется. | - | - | МУП города Новосибирска "Новосибирский метрополитен" | 5411100064 | 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 | № 054 00110/П (переоформлена от 16.01.2009 № ОТ-60-000591(54), приказ № 1579 от 18.10.2013, от 19.10.2016 № 1501 (обезвреживание, транспортирование) |
| 16 | Производственная площадка (АО "Транснефть-Западная Сибирь") | Новосибирскоя область, Мошковский район, с. Сокур | 633121, Новосибирская область, Мошковский район, Сокурский сельсовет, с. Сокур | 55.195558 83.279803 | 15,563 | обезвреживание отходов III - V класса опасности | 15,563 | 44,437 | Термическое обезвреживание отходов | Установки по сжиганию отходов - 5 шт. | 60 | - | Заключения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области № 54.НС.04.000.Т.001407.09.16 от 28.09.2016 / № 54.НС.01.000.Т.000664.06.18 от 08.06.2018 , № 54.НС.04.000.Т.001270.10.19 от 11.10.2019 / № 54.НС.04.000.Т.000003.01.20 от 09.01.2020 / 54.НС.01.000.Т.001064.09.17 от 13.09.2017 | АО "Транснефть-Западная Сибирь" | 5502020634 | 644033, г. Омск, ул. Красный путь, д. 111 | № 05400114 (переоформлена на основании приказа от 28.12.2020 № 04-02/1678) (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание) |
| 17 | Производственная площадка (АО "Транснефть-Западная Сибирь") | Новосибирскоя область, г. Татарск | 632121, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Широкая, 5 | 55.202867 75.909066, 55.198476 75.909631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Производственная площадка (АО "Транснефть-Западная Сибирь") | Новосибирскоя область, г.Чулым | 632552, Новосибирская область, Чулымский район, г.Чулым, ул.Островского, 1 | 55.115347 80.978811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Производственная площадка (АО "Транснефть-Западная Сибирь") | Новосибирскоя область, г. Барабинск | 632336, Новосибирская область, г. Барабинск, переулок Гутова, 22 | 55.347438 78.379732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Производственная площадка (ФБУ «Администрация Обского БВП») | г. Новосибирск | 630036, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Заобская, д.121 | 55.036595 82.833439 | 270,6 | обезвреживание отходов IV-V классов опасности | 270,6 | 80,796 | Очистка вод методом флотации | Флотатор "Универсал СМ-1" | 351,396 | - | Заключение Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области № 54.НС.04.000.Т.001169.09.19 от 18.09.2019 | ФБУ «Администрация Обского БВП» | 5407129381 | 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 13 | № 5400122 от 14.01.2015 (переоформлена на основании приказа от 01.12.2020 № 04-02/1528) (сбор, транспортирование, обезвреживание) |
| 21 | Установка по утилизации (сжиганию) отходов (ООО "ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ") | г. Новосибирск | 630534, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, д.п. Мочище, ул. Первомайская, участок 244 | 55.131568 82.915588 | 0,2 | обезвреживание отходов III - V класса опасности | 0,2 | 119,8 | Высокотемпературный пиролиз | Установка по обезвреживанию (сжиганию) отходов"Форсаж-1", количество - 1 шт. | 120 | - | - | ООО "ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ" | 5402040115 | 630123, г. Новосибирск, ул. Красногорская, д .25, каб. 110 | № (54)-6597-СТОУ/П от 01.11.2018 (переоформлена на основании приказа от 12.04.2019 № 569) от 01.11.2018 (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание) |
| 22 | ООО "Капитан Газ" | г. Обь | 633102, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, 1 | 54.999689 82.655470 | 1300 | обезвреживание отходов IV - V класса опасности | 1300 | 200 | Высокотемпературное сжигание отходов | Печь мусоросжигательная ПМ 15-250 | 1500 |  |  | ООО "Капитан Газ" | 5448454976 | 633102, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, 1 | № 05400117/П (переформлена на основании приказа № 10 от 10.01.2017) (сбор, транспортирование, обезвреживание) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_