|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  | к письму от \_\_\_\_2024 №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**АПТС были определены критерии выявления трубопроводной полимерной продукции, не соответствующей требованиям ГОСТ:**

1. **Критерий «оценка сертификатов соответствия и паспортов качества» при проведении входного контроля**

Проверить сопроводительную документацию заказчик может самостоятельно, используя разработанную Ассоциацией инструкцию (раздел Полезная информация сайта АПТС - <https://rapts.ru/help>).

В случае выявления ошибок в документации, признаков несоответствия сопроводительной документации поставленной трубной продукции **рекомендуем обратиться в Ассоциацию для проведения экспресс-анализ продукции на безвозмездной основе для бюджетных организаций.** Экспресс-анализ включает в себя анализ сопроводительной документации (сертификат соответствия, паспорт качества), проверку маркировки (по фотографии) и проведение испытания образца трубы на определение массовой доли технического углерода (сажи) в аккредитованной лаборатории, а также выводы и рекомендации по результатам проведенного анализа.

Для взаимодействия с АПТС необходимо оставить обращение здесь:

<https://rapts.ru/order>

Нужно выбрать одну из тем обращения:

* Организация проведения лабораторных испытаний,
* Проверка сопроводительной документации,
* Получение консультации,
* Строительство в соответствии с проектно-сметной документацией.

При выборе темы обращения будет отображаться список документов, которые необходимо загрузить, также появятся поля для заполнения.

1. **Критерий «низкая цена»**

Цена на фальсифицированную продукцию значительно ниже. Это объясняется:

* использованием некачественного, не трубного и вторичного сырья при производстве труб и комплектующих,
* нарушением технологий производства,
* использованием при производстве оборудования с низкими эксплуатационными характеристиками,
* отсутствием лаборатории и лабораторного оборудования для проведения приемо-сдаточных работ.

 Проверить стоимость трубной продукции заказчик может самостоятельно, используя Калькулятор определения цены готовой продукции при закупке полиэтиленовых труб по № 44-ФЗ или № 223-ФЗ на сайте Ассоциации по адресу: <https://rapts.ru/calc>

1. **Критерий «оценка внешнего вида» при проведении входного контроля**

При осуществлении входного контроля необходимо провести:

* анализ сопроводительной документации;
* визуальный осмотр на предмет отсутствия посторонних включений, раковин, пор;
* проверку стружки на просвет (на предмет её однотонного окраса);
* проверку маркировки.

При проверке маркировки следует иметь в виду, что ее полное или частичное отсутствие не позволяет определить производителя, идентифицировать продукцию, определить, какому нормативному документу она должна соответствовать. Целесообразно также учитывать, что производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продукции без обязательной маркировки, совершенные в крупном размере являются уголовным преступлением и преследуются по части 1 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ассоциацией разработана подробная инструкция по входному контролю трубной продукции (https://rapts.ru/vhod), а также чек-листы для оперативной проверки труб и при необходимости отбора образцов (https://rapts.ru/check-list).

1. **Критерий «репутации производителя»**

АПТС по обращениям заинтересованных лиц на регулярной основе осуществляет организацию отбора проб и проведение независимых испытаний образцов продукции в аккредитованных испытательных лабораториях по методикам в соответствии с действующей нормативно-технической и нормативно-правовой документацией.

Ассоциация ведет реестр производителей, в котором отмечены результатылабораторных испытаний образцов трубной продукции, с указанием заводов, заказчиков испытаний и выводов о соответствии результатов указанных испытаний положениям нормативно-технической документации.Ознакомиться с реестром можно на сайте Ассоциации: <https://rapts.ru/lab>. База протоколов испытаний содержит более 20 000 файлов с доказательствами: актами отбора образцов, протоколами испытаний, заключениями экспертов, фото и видео. За 2012- октябрь 2023 гг. проверено 398 производителей, проведено 3053 лабораторных испытаний, 44 % проверенной продукции не соответствует требованиям нормативной документации.

Контакты для взаимодействия и консультации с АПТС:

Региональный представитель АПТС

Холод Андрей Владимирович

Тел.: +7 922 101 80 82

e-mail: hav@rapts.ru