## ГАЗ
Акт входного контроля напорных ПЭ труб для транспортирования газообразного топлива (ГОСТ Р 58121.2)
Наименование объекта: | [15 empty] | Дата: "____"______________20___г.
Кол-во труб
(область, район, населенный пункт)
Заказчик: | [10 empty] | Поставщик:
Маркировка трубы | [12 empty] | Маркировка нечитаема/отсутствует
Производитель: | [12 empty] | Дата выпуска: "____"______________20___г.
Назначение труб: |  |  | питьевые | [5 empty] | технические | [5 empty] | иные |  |  |  |  | газовые
Материал труб: |  |  | ПЭ 100 |  |  |  |  | ПЭ 100-RC |  |  |  |  | ПЭ 80 |  |  |  |  | иной
Номинальный диаметр, DN | [9 empty] | SDR |  |  |  | Толщина стенки _____________
Номер партии
Сопроводительная документация
Накладная № | [10 empty] | Дата приобретения: "____"______________20___г.
Номер паспорта | [5 empty] | Размер партии | [6 empty] | м |  | Марка сырья
Нормативная документация на трубу: | [9 empty] | ГОСТ | [5 empty] | ТУ
Номер сертификата соответствия | [16 empty] | Сертификат отсутствует
Номер сертификата соответствия
( добровольная сертификация соответствия) | [16 empty] | Сертификат отсутствует
Входной контроль | [7 empty] | Количество отобранных образцов | [12 empty] | шт
Внешний вид
Цвет наружной поверхности | [6 empty] | черный глянцевый | [7 empty] | черный матовый | [6 empty] | синий
оранжевый |  | желтый |  |  |  | коричневый | [5 empty] | серый |  |  |  |  | иной (указать):
Цвет и наличие полос |  |  |  |  | синие |  |  |  | желтые |  |  | нет полос | [5 empty] | полосы иного цвета
Дефекты (при наличии) | [7 empty] | вздутия,трещины, раковины | [10 empty] | сквозные пробоины
|  |  |  | царапины, сколы глубиной | [10 empty] | мм | неравномерная окраска
иные дефекты (описать)
Инструментальный контроль | [9 empty] | Температура проведения измерений | [12 empty] | °С
№ проб | средний наружный диаметр, мм |  | толщина стенки,мм | [5 empty] | длина отрезка, м
|  |  | мин |  |  | средняя
Заключение |  | По результатам входного контроля партия может быть допущена до строительства/ не может быть допущена до строительства / нуждается в дополнительных лабороторных испытаниях для подтверждения соответсвия
(ненужное зачеркнуть)
Состав комиссии
Организация |  |  | Должность | [11 empty] | Подпись |  |  |  | ФИО

## Вода
Акт входного контроля напорных ПЭ труб для водоснабжения и водоотведения (ГОСТ 18599)
Наименование объекта: | [15 empty] | Дата: "____"______________20___г.
Кол-во труб
(область, район, населенный пункт)
Заказчик: | [10 empty] | Поставщик:
Маркировка трубы | [12 empty] | Маркировка нечитаема/отсутствует
Производитель: | [12 empty] | Дата выпуска: "____"______________20___г.
Назначение труб: |  |  | питьевые | [5 empty] | технические | [5 empty] | иные |  |  |  |  | газовые
Материал труб: |  |  | ПЭ 100 |  |  |  |  | ПЭ 100-RC |  |  |  |  | ПЭ 80 |  |  |  |  | иной
Номинальный диаметр, DN | [9 empty] | SDR |  |  |  | Толщина стенки _____________
Номер партии
Сопроводительная документация
Накладная № | [10 empty] | Дата приобретения: "____"______________20___г.
Номер паспорта | [5 empty] | Размер партии | [6 empty] | м |  | Марка сырья
Нормативная документация на трубу: | [9 empty] | ГОСТ | [5 empty] | ТУ
Номер сертификата соответствия | [16 empty] | Сертификат отсутствует
Номер сертификата соответствия
( добровольная сертификация соответствия) | [16 empty] | Сертификат отсутствует
Входной контроль | [7 empty] | Количество отобранных образцов | [12 empty] | шт
Внешний вид
Цвет наружной поверхности | [6 empty] | черный глянцевый | [7 empty] | черный матовый | [6 empty] | синий
оранжевый |  | жлтый |  |  |  | коричневый | [5 empty] | серый |  |  |  |  | иной (указать):
Цвет и наличие полос |  |  |  |  | синие |  |  |  | желтые |  |  | нет полос | [5 empty] | полосы иного цвета
Дефекты (при наличии) | [7 empty] | вздутия,трещины, раковины | [10 empty] | сквозные пробоины
|  |  |  | царапины, сколы глубиной | [10 empty] | мм | неравномерная окраска
иные дефекты (описать)
Инструментальный контроль | [9 empty] | Температура проведения измерений | [12 empty] | °С
№ проб | средний наружный диаметр, мм |  | толщина стенки,мм | [5 empty] | длина отрезка, м
|  |  | мин |  |  | средняя
Заключение |  | По результатам входного контроля партия может быть допущена до строительства/ не может быть допущена до строительства / нуждается в дополнительных лабороторных испытаниях для подтверждения соответсвия
(ненужное зачеркнуть)
Состав комиссии
Организация |  |  | Должность | [11 empty] | Подпись |  |  |  | ФИО